	[image: image1.png]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





	[image: image2.png]



	[image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO








 Załącznik nr 14 do SIWZ
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miłakowie przy ulicy: Dworcowej, Mickiewicza, Chopina, Kołłątaja, Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni”.

1. W zakresie odtworzenia nawierzchni przewidziano prace odtworzeniowe w ulicach posiadających  następującą nawierzchnię:
1) ul. Dworcowa posiada  nawierzchnię brukową na całej długości, przy czym na odcinku od studni S18 do studni S24 – dodatkowo wykonana jest nawierzchnia bitumiczna (pod asfaltem jest także nawierzchnia brukowa), niewielki fragment stanowi nawierzchnia szutrowa.

2) ul. Mickiewicza posiada nawierzchnię bitumiczną (asfalt).

3) ul.  Kołłątaja posiada nawierzchnię bitumiczną (asfalt).

4) ul. Chopina na odcinku objętym opracowaniem tj. od studni S68 - S71 posiada nawierzchnię szutrową.

5) ul. Prusa posiada nawierzchnię szutrową.

2. W związku z tym, że inwestycja spowoduje zniszczenie nawierzchni utwardzonych w znaczącym zakresie, Inwestor zamierza przeprowadzić prace odtworzeniowe oraz remontowe na całej powierzchni ulic (z wyłączeniem ulic Chopina i Prusa, gdzie prace odtworzeniowe ograniczone zostaną do zakresu robót związanych z budową kanalizacji). W związku z powyższym zamierzamy w jednym przetargu ująć prace związane z odtworzeniem i remontem nawierzchni dla wszystkich ulic z podziałam na zadanie 1 realizowane w ramach projektu z dofinansowaniem (WND-RPWM.06.01.02-28-017/12) i zadanie 2 realizowane poza tym projektem, ze środków własnych. Podział prac na poszczególne zadania jest następujący:

W ramach zadania 1:

1) ul. Chopina i Prusa odtworzenie nawierzchni jako szutrowej wyłącznie na odcinku objętym pracami związanymi z realizacją projektu. 

2) ul. Dworcowa – z uwagi na budowę zarówno kanalizacji deszczowej jak i sanitarnej wykop obejmie całą szerokość ulicy, prace odtworzeniowe obejmą całą szerokość ulicy.

3) ul Mickiewicza i Kołłątaja – prace odtworzeniowe obejmą powierzchnię wynikającą z zakresu prac dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej. 

W ramach zadania 2:

1 ul Mickiewicza i Kołłątaja – pozostała powierzchnia ulic nie objęta wykopami w ramach zadania 1 – jako remont.

3. Odtworzenie nawierzchni na ul. Dworcowej
W chwili obecnej ul Dworcowa, na całej długości, posiada nawierzchnię brukową, przy czym na odcinku od studni S18 do studni S24 – dodatkowo wykonana jest nawierzchnia bitumiczna (pod asfaltem jest także nawierzchnia brukowa). Fragmentarycznie na przedmiotowej drodze występuje również nawierzchnia szutrowa.

W ramach odtworzenia i remontu nawierzchni na etapie realizacji przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Dworcowej zaleca się ujednolicenie nawierzchni na całej jej długości. Wykorzystane do tego powinny być materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. Zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz obowiązujacym prawem, w ramach remontu i odtworzenia nawierzchni na ul. Dworcowej, dopuszcza się wykonanie na przedmiotowej drodze nawierzchni z betonu B-35 (obecnie stosuje sie oznaczenie beton cementowy kalsy C30/37) na całej długości. Należy wykonać następujące warstwy:

1) beton B-35 (C30/37) – grub 20 cm,

2) podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego, zagęszczana mechanicznie - grubość 15 cm,

3) warstwa odsączająca - grubość 11 cm,

4) zasypka z pospółki 0-32 w górnej części wykopu o miąższości min. 0,5 m, zagęszczana mechanicznie. Tym samym spełniony będzie warunek mrozoodporności. Zasypka ujęta jest w kosztach zasypywania wykopów.

4. Poniżej podano szacunkowe powierzchnie do odtworzenia nawierzchni w ramach zadania ! i zadania 2
	POWIERZCHNIE  - ZADANIE 1  

W ramach zadania objętego wnioskiem WND-RPWM.06.01.02-28-017/12
	
	

	Wyszczególnienie
	m2
	łączna długość wykopu w ulicy [m]
	szerokość wykopu [m]

	Nawierzchnia szutrowa
	841,5
	 
	 

	Chopina
	529,5
	176,5
	3,00

	Prusa
	312
	312
	1,00

	Nawierzchnia brukowa + częściowo asfalt i fragment szutrowy – odtworzenie: beton B35
	3240
	 
	 

	Dworcowa
	3240
	648,00
	5,00

	Nawierzchnia asfaltowa
	1929
	 
	 

	Mickiewicza
	1408,5
	469,500
	3,00

	Kołłątaja
	520,5
	173,500
	3,00

	RAZEM
	6010,5
	 
	 


	
	

	POWIERZCHNIE  - ZADANIE 2 

Ze środków własnych 

	Wyszczególnienie
	m2

	Nawierzchnia asfaltowa
	 

	Mickiewicza
	1503,5

	Kołłątaja
	494,5

	RAZEM
	1998


	POWIERZCHNIE W RAMACH ZADANIA 1 i ZADANIA 2.


	Rodzaj nawierzchni
	ZADANIE 1   [m2]
	ZADANIE 2  [m2]

	Nawierzchnia szutrowa
	841,50
	0,00

	Nawierzchnia brukowa + częściowo asfalt i fragment szutrowy odtworzenie: beton B35*(wyjaśnienie poniżej)
	3240,00
	0,00

	Nawierzchnia asfaltowa
	1929,00
	1998,00


[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.jpg]